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Salerno, 07.10.2026                  Prot. 1736
Spett.le

Vs. Rif. ________________________________

Ns. Rif. ________________________________                                      

                                   (da citare nella risposta)                                                                  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MISTO RELATIVO AL REVAMPING DELLA VASCA A PIOGGIA PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BUCCINO (SA) , COMPRENDENTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE E LE CONNESSE LAVORAZIONI. 
CIG:BD5039B92D
1) Stazione Appaltante: «CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Srl» (con Sede legale in Salerno, alla Via Via Monticelli, snc, c.a.p. 84131; C.F./P.Iva: 02573830656; tel.: 089.771223; Codice AUSA: 0000355285; Pec istituzionale: cgs.salerno@pec.it);

2) Natura della S.A. ed attività esercitata: Società “in house” del «Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno» (C.F.: 80018510653; P.Iva: 02479810653) - Erogazione di Servizi in favore delle Aree Industriali di Buccino (SA), Palomonte (SA), Contursi (SA) ed Oliveto Citra (SA), depurazione e fornitura idrica alle aziende ivi insediate e gestione di Impianti autorizzati in A.I.A. per il trattamento dei rifiuti liquidi;

3) Procedura di Affidamento:  Con determinazione a contrarre n.11 il Direttore Tecnico del CGS Salerno S.r.l. ha disposto l'avvio della procedura finalizzata all'affidamento delle prestazioni necessarie al revamping della vasca a pioggia presso l'impianto di depurazione di Buccino (SA) Località Lisca del Molino.

La procedura è indetta, previa conferma dei relativi presupposti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 36/2023, mediante consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

La procedura si svolge mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata https://cgs.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it/etemis-teportal/  attraverso la quale saranno trasmesse le offerte e gestite le comunicazioni ufficiali.

4) Oggetto dell'appalto: L'appalto comprende la fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettromeccaniche e le attività accessorie necessarie al revamping della vasca a pioggia; in particolare, le prestazioni riguardano:

a) Ammodernamento della griglia autopulente, con fornitura degli elementi necessari, adeguamento e installazione secondo le specifiche tecniche.

b) Fornitura e posa in opera di nastro trasportatore equivalente, completo degli accessori e degli adattamenti necessari all'integrazione con le apparecchiature esistenti.

c) Fornitura e installazione di pompa assiale sommersa equivalente, completa di accessori, cavi, sensori, adattamenti, installazione e collegamenti

d) Realizzazione del cordolo e della pista metallica di rotazione per lo scorrimento del carroponte, comprensiva degli elementi e degli adattamenti necessari. 
e) Ripristino della lama raschiafanghi, con le attività necessarie al recupero della funzionalità del sistema.

Le prestazioni dovranno essere eseguite in conformità alle norme applicabili e alle condizioni di sicurezza previste per l'impianto.
5) Importo  dell'appalto:  L'importo   complessivo   stimato   posto   a   base   della  procedura  è  pari ad  € 183.000,00 oltre IVA di legge. L'importo è comprensivo delle prestazioni previste nel capitolato e degli oneri necessari alla completa esecuzione dell'appalto, secondo le condizioni economiche e contrattuali ivi stabilite.

L'operatore economico dovrà indicare nella propria offerta gli eventuali oneri aziendali per la sicurezza e i costi della manodopera, ove richiesti dalla normativa applicabile, tenendo conto delle caratteristiche effettive del contratto.

Gli oneri per la sicurezza da interferenze, ove individuati nel DUVRI, saranno indicati separatamente dalla stazione appaltante.

6) Durata e termini di esecuzione: Il termine per l'esecuzione delle prestazioni è fissato in 60  giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione o dalla diversa data stabilita nel contratto. L'operatore economico dovrà indicare nell'offerta eventuali esigenze tecniche di coordinamento, fermo restando il rispetto dei termini contrattuali.

7)  Requisiti Di Partecipazione: Possono   presentare   offerta    gli   operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 36/2023 e dalla documentazione di gara, tra cui:

· requisiti generali di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;

· idoneità professionale coerente con le prestazioni oggetto dell'appalto;

· capacità tecniche e professionali adeguate alla fornitura, installazione e messa in servizio delle apparecchiature;

· eventuali ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali proporzionati all'oggetto e all'importo dell'affidamento.

8)  Documentazione da presentare: L'operatore economico dovrà presentare tramite la piattaforma digitale, entro il termine indicato al successivo punto 9:

A. Documentazione amministrativa
· dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione;

· DGUE o altra documentazione prevista dalla piattaforma e dalla disciplina applicabile;

· dichiarazioni richieste dalla normativa vigente;

· eventuale documentazione relativa ai poteri di firma del sottoscrittore.
B. Offerta economica
· prezzo complessivo offerto, al netto dell'IVA;

· indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza e dei costi della manodopera, ove richiesti.

9) Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso 

10) Termine e modalità di presentazione delle offerte: L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma digitale certificata https://cgs.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it   entro le ore 12:00 del giorno 19 ottobre 2026.

Non saranno considerate le offerte pervenute oltre il termine stabilito, fatte salve le disposizioni applicabili in materia di malfunzionamento della piattaforma.

L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri.

11) Garanzie e stipula del contratto: Le eventuali garanzie provvisorie e definitive saranno disciplinate dagli artt. 53, 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023, ove applicabili, e dalla documentazione di gara.

La stipula del contratto avverrà in forma scritta e con modalità conformi all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, ove applicabile, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge.

12) Tracciabilità, Privacy e Trasparenza: L'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, ove applicabili, nonché degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente.

La procedura sarà gestita nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 36/2023.

13) Responsabile Unico del Progetto: Il Responsabile unico del progetto è il Direttore Tecnico ing. Domenico Sicignano,  contattabile tramite pec: cgs.salerno@pec.it
14)  Disposizioni Finali: La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione delle condizioni contenute nella presente lettera. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al D.Lgs. 36/2023 e alle altre disposizioni applicabili.

 «C.G.S. Srl»

il Direttore Tecnico e R.U.P.

Ing. Domenico Sicignano
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